## ЦЭС
Адресная программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
| СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ | [14 empty] | Приложение №2
№ пп | Наименование объекта основных средств,основные технические характеристики | Балансовая принадлеж-ность | Год ввода в эксплуата-цию | Срок полез-ного использо-вания (в годах) | Восстанови-тельная стоимость основных средств (тыс.руб.) | Остаточная стоимость основных средств (тыс.руб.) | Год проведения последнего капитального ремонта | Обоснование модернизации | Год выпуска ПСД | Технические характеристики до модернизации | Технические характе-ристики после модернизации | Стоимость работ по модернизации объекта (тыс.руб.) | Потребность в инвестициях, тыс.руб.
[13 empty] | Источник финансирования | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Низковольтная кабельная и воздушная сеть ул. Гайдара, U=0,4кВ, провод АС-25 | ВНИИЭФ | 1956 | 30 | 3.8 | 2.1 | 2003 | Износ 98%, недостаточная пропускная способность | 2005 | Рсущ=46,5кВт | Рпр=244,1кВт | 947 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия | 947
2 | Низковольтные сети ТП-42, ул. Западная, U=0,4кВ, провод АС-25 | ВНИИЭФ | 1957 | 30 | 240 | - | 2004 | Износ 100%, недостаточная пропускная способность | 2004 | Рсущ=78кВт | Рпр=250кВт | 630 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия | 630
3 | Низковольтные сети ТП-42,ул.Менделеева, Тимирязева, U=0,4кВ, провод АС-25 | ВНИИЭФ | 1957 | 30 | 240 |  |  | Отсутствие технической возможности подключения коттеджей из-за недостаточной пропускной способности сети | ПСД в стадии согласования | Рсущ=170кВт | Рпр=460кВт | 2100 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  | 1000 | 1100
4 | Низковольтная сеть ТП-59 (электроснабжение ж/д по пр. Ленина,22,U=0,4кВ, эл.кабель ААБ 3х50+1х25 | ВНИИЭФ | 1956 | 30 | 28 | - | 2005 | Падение напряжения в эл.сети больше допустимого из-за возросших эл.нагрузок | 2006 | Рсущ=120кВт | Рпр=216кВт | 320 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  | 320
5 | Низковольтные сети ТП-7 (эл.снабжение жилых домов, U=0,4кВ, эл.кабель АСБ 3х16+1х10 | ВНИИЭФ | 1956 | 30 | 138 | - |  | Износ 100%, недостаточная пропускная способность | ПСД в стадии согласования | Рсущ=350кВт | Рпр=560кВт | 1000 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  | 500 | 500
6 | Низковольтные сети ТП-7А U=0,4кВ, эл.кабель ААБ 3х10+1х6, ААБ 3х6+1х4 | ВНИИЭФ | 1956 | 30 | 53 | - |  | Износ 100%, недостаточная пропускная способность | ПСД в стадии согласования | Рсущ=100кВт | Рпр=400кВт | 700 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  | 300 | 300 | 100
7 | Низковольтная кабельная и воздушная сети ул.Димитрова,(ТП-30) ААБ 3х10+1х6, ААБ 3х6+1х4 | ВНИИЭФ | 1956 | 30 | 4.7 | 2.6 | 2003 | Износ 98%, недостаточная пропускная способность | ПСД в стадии разработки | Рсущ=560кВт | Рпр=882кВт | 1800 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  | 600 | 600 | 600
8 | Высоковольтный кабель ТП-7 -ТП-7А, U=6кВ, эл.кабель СБ 6 3х50 | ФГУДП "Обеспе-чение" | 1954 | 30 | 16.8 | - | 2004 | Износ 100%, недостаточная пропускная способность | ПСД в стадии разработки | Рсущ=1610кВт | Рпр=2335кВт | 400 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  | 200 | 200
9 | Высоковольтный кабель ТП-53 -ТП-26, U=6кВ, эл.кабель СБ 6 3х50 | ФГУДП "Обеспе-чение" | 1953 |  | 23 | - | 2002 | Износ 100%, недостаточная пропускная способность | ПСД в стадии разработки | Рсущ=1610кВт | Рпр=2335кВт | 800 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  | 400 | 400
10 | Высоковольтный кабель ГПП-40 -ТП-53, U=6кВ, эл.кабель СБ 6 3х70 | ФГУДП "Обеспе-чение" | 1952 |  | 238 | 7 | 2001 | Износ 100%, недостаточная пропускная способность | ПСД в стадии разработки | Рсущ=1610кВт | Рпр=2335кВт | 105 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  | 105
11 | Автоматизированная система комплексного учета эл.энергии № 06481409 (развитие системы) | ФГУДП "Обеспе-чение" | 2005 |  | 3201 | 3201 |  | Отсутствие технического учета эл.энергии на подстанциях | ПСД в стадии согласования |  | Автоматизиро-ванный процесс сбора информации расхода эл.энергии | 700 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  | 700
12 | Оборудование комплекса телесигнализации и управления № 01602251 (развитие системы) | ФГУДП "Обеспе-чение" | 2002 |  | 2308 | 808 |  | Моральный и физический износ существующих схем ТС и ТУ | ПСД в стадии согласования | Релейные элементы схем защиты | Элементная база на микро-процессорных устройствах | 400 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  | 400
13 | Стенд уличного освещения № 01464251 | ФГУДП "Обеспе-чение" | 2000 |  | 169 | 93 |  | Повышение надежности в работе, постоянный контроль линий связи, постоянный контроль работы каскадов НО | ПСД в стадии согласования | Транзисторная схема | Элементная база на микро-процессорных устройствах | 1500 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  | 500 | 500 | 500
14 | ТП-36А | ФГУДП "Обеспе-чение" | 1992 | 25 | 0.15 | - |  | Возросшие эл.нагрузки | ПСД в стадии согласования | Рсущ=400кВт | Рпр=560кВт | 1300 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  |  | 1300
15 | ТП-42А | ФГУДП "Обеспе-чение" | 1998 | 25 | 27 | 54 |  | Возросшие эл.нагрузки | ПСД в стадии согласования | Рсущ=180кВт | Рпр=350кВт | 2600 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  | 1300 | 1300
16 | Силовое оборудование ГПП-40 | ФГУДП "Обеспе-чение" |  | 30 | 6397 | - | 2005 | Моральный и физический износ | ПСД в стадии согласования |  |  | 12800 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  | 9580 | 1220 | 1000 | 1000
17 | Низковольтное оборудование ТП-110 | ФГУДП "Обеспе-чение" |  | 30 | 58 | 42 | 2003 | Требования ПУЭ | ПСД в стадии согласования |  |  | 475 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  | 475
18 | Силовое оборудование ГПП "Заречная" | ФГУДП "Обеспе-чение" |  | 30 | 6470 | 16.26 | 2005 | Моральный и физический износ | ПСД в стадии согласования |  |  | 300 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  | 300
19 | Наружное освещение пр.Ленина | ФГУДП "Обеспе-чение" | 1955 | 30 | 111 |  | 2002 | Физический износ | ПСД в стадии согласования |  |  | 1600 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  | 800 | 800
20 | Наружное освещение ул.Мира | ФГУДП "Обеспе-чение" | 1955 | 30 |  |  |  | Физический износ | ПСД в стадии разработки |  |  | 2323 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  | 800 | 800 | 723
21 | Установка электросчетчиков на наружное освещение улиц города | [6 empty] | Организация учета электроэнергии необходимой для наружного освещения по факту | ПСД в стадии разработки | Отсутствие приборов учета | 100% учет расхода электроэнергии | 1000 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  | 500 | 500
22 | Очистные сооружения. Изменение схемы электроснабжения (питание с РП-15) | [6 empty] | Повышение надежности электроснабжения очистных сооружений, предотвращение возможных сбросов | ПСД в стадии разработки | Питание осуществляется через несколько ТП от ГПП-40 | Резервное питание от шин ГРУ ТЭЦ | 4200 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  | 3200 | 1000
23 | Водозаборные сооружения. Изменение схемы электроснабжения (строительство новой РП) | [6 empty] | Повышение надежности электроснабжения водозаборных сооружений. | ПСД в стадии разработки | Питание осуществляется через несколько ТП от ГПП-40 | Резервное питание от шин ГРУ ТЭЦ | 4000 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  | 2000 | 1000 | 1000
| ИТОГО: | [10 empty] | 42000 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Средства предприятия | 1577 | 11000 | 11000 | 10000 | 8423
[14 empty] | 1577 | 11000 | 11000 | 10000 | 8423
[12 empty] | 40423 | в том числе за счет инвестиционной надбавки |  | 11000 | 11000 | 10000 | 8423
Note on C7: ssl: Коттеджный поселок
Note on C10: ssl: Коттеджный поселок
Note on C13: ssl: Коттеджный поселок
Note on C22: ssl: Коттеджный поселок
Note on C25: ssl: Коттеджный поселок
Note on C46: ssl: Коттеджный поселок
Note on C49: ssl: Коттеджный поселок

## ВодоКанал
Адресная программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
| СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | [14 empty] | Приложение №2
№ пп | Наименование объекта основных средств,основные технические характеристики | Балансовая принадлеж-ность | Год ввода в эксплуата-цию | Срок полез-ного использо-вания (в годах) | Восстанови-тельная стоимость основных средств (тыс.руб.) | Остаточная стоимость основных средств (тыс.руб.) | Год проведения последнего капитального ремонта | Обоснование модернизации | Год выпуска ПСД | Технические характеристики до модернизации | Технические характе-ристики после модернизации | Стоимость работ по модернизации объекта (тыс.руб.) | Потребность в инвестициях, тыс.руб.
[13 empty] | Источник финансирования | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Реконструкция объектов водоснабжения
1 | Водопровод ул.Чкалова 2,4, ул.Садовая 17 | МУП "Горводоканал" | 1957 | 30 | 1500 |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии разработки | d=150 мм, чуг. L=0,4 км | d=100 мм, пол. L=0,4 км | 1585 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия | 1585
2 | Водопровод ул.Семашко 12 | МУП "Горводоканал" | 1984 | 20 | 700 |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии разработки | d=150 мм, ст. L=0,2 км | d=150 мм, пол. L=0,2 км | 786 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия | 786
3 | Водопровод ул.Юности | МУП "Горводоканал" | 1989 | 20 | 1000 |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии разработки | d=150 мм, ст. L=0,25 км | d=150 мм, пол. L=0,25 км | 1000 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия | 1000
4 | Водопровод шк.12 | МУП "Горводоканал" | 1982 | 20 | 1100 |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии согласования | d=150 мм, ст. L=0,3 км | d=150 мм, пол. L=0,3 км | 1100 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия | 1100
5 | Водопровод ул.Советская 4,6,8 | МУП "Горводоканал" | 1979 | 20 | 500 |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии согласования | d=100 мм, ст. L=0,17 км | d=100 мм, пол. L=0,17 км | 500 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия | 500
6 | Водопровод пр.Музрукова д.29 | МУП "Горводоканал" | 1978 | 20 | 600 |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии согласования | d=100 мм, ст. L=0,17 км | d=100 мм, пол. L=0,17 км | 600 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия | 600
7 | Водопровод к гор.кладбищу |  | 1981 | 30 | 1300 |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии согласования | d=100 мм, чуг. L=0,65 км | d=100 мм, пол. L=0,65 км | 705 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия | 705
8 | Водопровод пр.Музрукова д.25 |  | 1978 | 20 |  |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии согласования | d=100 мм, ст. L=0,17 км | d=100 мм, пол. L=0,17 км | 800 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  | 800
9 | Водопровод площадка 20 |  | 1956-1963 | 30 |  |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии разработки | d=150 мм, чуг. L=0,5 км | d=150 мм, пол. L=0,5 км | 2576 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  | 35 | 2514 | 27
10 | Водопровод ул.Силкина д.24 |  | 1975 | 30 |  |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии разработки | d=150 мм, чуг. L=0,12 км | d=150 мм, пол. L=0,12 км | 692 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  | 692
11 | Водопровод АЗС-РММ шоссе Южное |  | 1957 | 30 |  |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии разработки | d=150 мм, чуг. L=0,2 км | d=150 мм, пол. L=0,2 км | 1154 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  | 1154
12 | Водопровод ул.Силкина д.7 |  | 1976 | 20 |  |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии разработки | d=100 мм, ст. L=0,1 км | d=100 мм, пол. L=0,1 км | 524 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  | 524
13 | Водопровод ул.Советская д.12, 14, 16 |  | 1981 | 20 |  |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии разработки | d=100 мм, ст. L=0,08 км | d=100 мм, пол. L=0,08 км | 472 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  | 472
14 | Водопровод территория ОСГ |  | 1989 | 20 |  |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии согласования | d=150 мм, ст. L=0,22 км | d=150 мм, пол. L=0,22 км | 1422 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  | 1422
15 | Водопровод пр.Мира 17А |  | 1975 | 20 |  |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии согласования | d=100 мм, ст. L=0,1 км | d=100 мм, пол. L=0,1 км | 590 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  | 590
16 | Водопровод ул.Бессарабенко д.14 |  | 1979 | 20 |  |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии согласования | d=150 мм, ст. L=0,1 км | d=150 мм, пол. L=0,1 км | 724 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  |  | 724
17 | Водопровод монастырского комплекса (пр.Мира) |  | 1957 | 30 |  |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии согласования | d=200 мм, чуг. L=0,7 км | d=150 мм, пол. L=0,7 км | 5070 | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 1283
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  |  | 3787
18 | Водопровод ул.Силкина д.19 |  | 1976 | 20 |  |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии согласования | d=150 мм, ст. L=0,06 км | d=150 мм, пол. L=0,06 км | 434 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  |  | 434
19 | Водопровод на территории больничного городка (закольцовка роддома) | [7 empty] | ПСД находится в стадии разработки |  | d=150 мм, пол. L=0,15 км | 1050 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  |  | 1050
20 | Водопровод ул.Привокзальная |  | 1958 | 30 |  |  |  | 100% износ | ПСД находится в стадии разработки | d=80 мм, ст. L=0,07 км | d=200 мм, пол. L=0,3 км | 2266 | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 156
[13 empty] | Местный бюджет |  |  |  |  | 844
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  |  | 1266
21 | Реконструкция магистральных сетей систем холодного содоснабжения и водоотведения (охват 175 двухквартирных домов) поселок "Строитель" (МКР-17) | [7 empty] | ПСД находится в стадии разработки | d=80 мм, ст. L=0,07 км | d=200 мм, пол. L=2,3 км | 50000 | Федеральный бюджет |  | 9500 | 7500 | 2875
[13 empty] | Местный бюджет |  | 11563 | 11187 | 1900
[13 empty] | Средства предприятия |  | 2276 | 1099 | 2100
22 | Организация коммерческого учета электроэнергии на стороне 6 кв. водозаборных сооружений города | [7 empty] | 2005 |  |  | 200 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия | 200
23 | Автоматизация 7 скважин | [6 empty] | Снижение энергопотребления, сокращение трудовых затрат, щадящий режим для оборудования, повышение его срока службы | 2001 |  |  | 2100 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  | 2100
24 | Устройство контрольных измерительных точек на водопроводных сетях. | [6 empty] | Уменьшение времени обнаружения повреждений сети и уменьшение потери воды. | 2001 |  |  | 4400 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия | 1200 | 1200 | 2000
25 | Реконструкция насосной станции второго подъема (замена насосного оборудования , частотного преобразователя и т.д.) |  | 1984 |  |  |  |  | Снижение энергопотребления. | 2001 |  |  | 2600 | Федеральный бюджет |  |  | 750
[13 empty] | Местный бюджет |  |  | 750
[13 empty] | Средства предприятия |  |  | 1100
26 | Замена насоса ЭЦВ12-210-55 | [6 empty] | Увеличение производительности скважины | ПСД находится в стадии разработки | 160 м3/ч | 210 м3/ч | 50 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  | 50
| ИТОГО по объектам водоснабжения: | [10 empty] | 83400 | Федеральный бюджет | 0 | 9500 | 8250 | 2875 | 1439
[13 empty] | Местный бюджет | 0 | 11563 | 11937 | 1900 | 844
[13 empty] | Средства предприятия | 7676 | 6461 | 6713 | 6981 | 7261
[14 empty] | 7676 | 27524 | 26900 | 11756 | 9544
[12 empty] | в том числе за счет инвестиционной надбавки | 8617.1 |  | 1761.1 | 2013.5 | 2281.3 | 2561.2

## ПСЦ
Адресная программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
| СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | [14 empty] | Приложение №2
№ пп | Наименование объекта основных средств,основные технические характеристики | Балансовая принадлеж-ность | Год ввода в эксплуата-цию | Срок полез-ного использо-вания (в годах) | Восстанови-тельная стоимость основных средств (тыс.руб.) | Остаточная стоимость основных средств (тыс.руб.) | Год проведения последнего капитального ремонта | Обоснование модернизации | Год выпуска ПСД | Технические характеристики до модернизации | Технические характе-ристики после модернизации | Стоимость работ по модернизации объекта (тыс.руб.) | Потребность в инвестициях, тыс.руб.
[13 empty] | Источник финансирования | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Реконструкция объектов теплосети 1-я очередь
1 | Реконструкция теплосети квартала 24д (с ответвлением и перемычкой ГВС по ул.Чапаева) 1170 м в 2-х тр. измерении | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ Энергоуправление | 1959 | 30 | 8450.6 | 7481.7 | 2005 | Истечение расчетного срока службы. Физический износ. По результа-там диагностики | 2006 | 1170 м в 2-х тр.измерении | 1170 м в 2-х тр.измерении | 14554 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия | 14554
2 | Реконструкция теплосети "Старого города". Участок от К-121 до К-1 59 м в 2-х тр. измерении | ФГУДП "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" | 1959 | 30 | 3353.5 | 0 | - | Истечение расчетного срока службы. Физический износ. По результа-там диагностики | 2006 | 59 м в 2-х тр.измерении | 59 м в 2-х тр.измерении | 900 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия | 900
3 | Реконструкция теплосети кварталов 27, 26д 988 м в 2-х тр. измерении | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ Энергоуправление | 1960 | 30 | 436.1 | 0 | - | Истечение расчетного срока службы. Физический износ. По результа-там диагностики | ПСД находится в стадии согласования | 988 м в 2-х тр.измерении | 988 м в 2-х тр.измерении | 9878 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  | 9878
4 | Реконструкция теплосети квартала 26 914 м в 2-х тр.измерении | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ Энергоуправление | 1954 | 30 | 476.7 | 0 | - | Истечение расчетного срока службы. Физический износ. По результа-там диагностики | ПСД находится в стадии согласования | 914 м в 2-х тр.измерении | 914 м в 2-х тр.измерении | 15318 | Федеральный бюджет
[13 empty] | Местный бюджет |  |  | 1200 | 1679
[13 empty] | Средства предприятия |  | 10879 |  |  | 1560
5 | Реконструкция теплосети квартала 28 529 м в 2-х тр. измерении | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ Энергоуправление | 1966 | 30 | 283 | 0 | - | Истечение расчетного срока службы. Физический износ. По результа-там диагностики | ПСД находится в стадии согласования | 529 м в 2-х тр.измерении | 529 м в 2-х тр.измерении | 5951 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  | 5951
6 | Модернизация оборудования ЦТП №5 (замена насосов) | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ Энергоуправление | 2004 |  | 7.1 | 7.1 | - | Увеличение нагрузки на ГВС | ПСД находится в стадии согласования | Производительность 150 м3/ч | Производительность 200 м3/ч | 423 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  | 423
7 | Реконструкция теплосети квартала 11 36 м в 2-х тр. измрении | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ Энергоуправление | 1958 | 30 |  | - | - | Истечение расчетного срока службы. Физический износ. По результа-там диагностики | ПСД находится в стадии согласования | 36 м в 2-х тр.измерении | 36 м в 2-х тр.измерении | 404 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  | 404
8 | Реконструкция теплосети "Старого города". Участок от К-119 до К-120 50 м в 2-х тр. измерении | ФГУДП "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" | 1959 | 30 | 3353.5 | 0 | - | Истечение расчетного срока службы. Физический износ. По результа-там диагностики | ПСД находится в стадии согласования | 50 м в 2-х тр.измерении | 50 м в 2-х тр.измерении | 562 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  | 562
9 | Реконструкция теплосети кварталов 22д, 23д 1392м в 2-х тр.измерении | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ Энергоуправление | 1960 | 30 | 689.5 | 0 | - | Истечение расчетного срока службы. Физический износ. По результа-там диагностики | 2006 | 1392 м в 2-х тр.измерении | 1392 м в 2-х тр.измерении | 24589 | Федеральный бюджет |  |  | 2598.75
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  | 19151.25 |  | 2839
10 | Реконструкция теплосети квартала 18 1004 м в 2-х тр. измерении | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ Энергоуправление | 1962 | 30 | 441.9 | 0 | - | Истечение расчетного срока службы. Физический износ. По результа-там диагностики | ПСД находится в стадии согласования | 1004 м в 2-х тр.измерении | 1004 м в 2-х тр.измерении | 11894 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  | 5320 | 6574
11 | Модернизация оборудования ЦТП №14/1 (замена насосов) | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ Энергоуправление | 1997 |  | 9.8 | 0 | - | Увеличение нагрузки на ГВС | ПСД находится в стадии согласования | Производительность 150 м3/ч | Производительность 200 м3/ч | 423 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  | 423
| ИТОГО по объектам 1-я очередь: | [10 empty] | 84896 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 2598.75 | 0 | 0
[13 empty] | Местный бюджет | 0 | 0 | 1200 | 1679 | 0
[13 empty] | Средства предприятия | 15454 | 33840 | 25725.25 | 0 | 4399
Реконструкция объектов теплосети 2-я очередь
12 | Реконструкция теплосети кварталов 17 и 1а 1025 м в 2-х труб. измерении | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ Энергоуправление | 1960 | 30 | 407.9 | 0 | - | Истечение расчетного срока службы. Физический износ. По результа-там диагностики | ПСД находится в стадии разработки | 1025 м в 2-х тр.измерении | 1025 м в 2-х тр.измерении | 18271 | Федеральный бюджет
[13 empty] | Местный бюджет |  |  | 2839
[13 empty] | Средства предприятия |  |  | 10457 | 257 | 4718
13 | Модернизация оборудования ЦТП №16 (замена насосов) | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ Энергоуправление | 2004 |  | 8.5 | 8.5 | - | Увеличение нагрузки на ГВС | ПСД находится в стадии разработки | Производительность 150 м3/ч | Производительность 200 м3/ч | 423 | Федеральный бюджет
[13 empty] | Местный бюджет |  |  |  | 375
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  | 48
14 | Реконструкция теплосети по улице Зернова от К-3-3 до К-3-4 к жилым домам № 42-48 52 м в 2-х тр.измерении | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ Энергоуправление | 1959 | 30 | - | - | - | Истечение расчетного срока службы. Физический износ. По результа-там диагностики | 2005 | 52 м в 2-х тр.измерении | 52 м в 2-х тр.измерении | 780 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  | 780
15 | Реконструкция теплосети по улице Зернова от К-3-9 до К-3-10 к жилым домам №50-56 48 м в 2-х тр. измерении | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ Энергоуправление | 1959 | 30 | - | - | - | Истечение расчетного срока службы. Физический износ. По результа-там диагностики | 2005 | 48 м в 2-х тр.измерении | 48 м в 2-х тр.измерении | 720 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  | 720
16 | Реконструкция теплосети Коммунального квартала 1234 м в 2-х труб. измерении | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ Энергоуправление | 1973 | 30 | 534.7 | 0 | - | Истечение расчетного срока службы. Физический износ. По результа-там диагностики | ПСД находится в стадии разработки | 1234 м в 2-х тр.измерении | 1234 м в 2-х тр.измерении | 18570 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  | 13928 | 4642
17 | Реконструкция теплосети квартала №20 842 м в 2-х тр. измерении | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ Энергоуправление | 1965 | 30 | 9165.6 | 8765.4 | 2004 | Истечение расчетного срока службы. Физический износ. По результа-там диагностики | ПСД находится в стадии разработки | 842 м в 2-х тр.измерении | 842 м в 2-х тр.измерении | 15788 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  | 834 | 14954
18 | Реконструкция теплосети "Старого города" 2137 м в 2-х тр. измерении | ФГУДП "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" | 1959 | 30 | 3353.5 | 0 | - | Истечение расчетного срока службы. Физический износ. По результа-там диагностики | ПСД находится в стадии разработки | 2137 м в 2-х тр.измерении | 2137 м в 2-х тр.измерении | 34652 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  | 22100 | 12552
19 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
20 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
21 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
22 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
23 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
24 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
25 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
26 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
27 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
28 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
29 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
30 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
31 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
32 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
33 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
34 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
35 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
36 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
37 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
| ИТОГО по объектам теплосети 2-я очередь: | [10 empty] | 89204 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Местный бюджет | 0 | 0 | 2839 | 375 | 0
[13 empty] | Средства предприятия | 0 | 0 | 10457 | 38667 | 36866
| ИТОГО: | [10 empty] | 174100 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 2598.75 | 0 | 0
[13 empty] | Местный бюджет | 0 | 0 | 4039 | 2054 | 0
[13 empty] | Средства предприятия | 15454 | 33840 | 36182.25 | 38667 | 41265
[14 empty] | 15454 | 33840 | 42820 | 40721 | 41265
[12 empty] | в том числе за счет инвестиционной надбавки | 79955.4 |  | 16340.9 | 18682.6 | 21167.3 | 23764.6

## ЦГУС
Адресная программа модернизации объектов инфраструктуры
| СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | [13 empty] | Приложение №2
№ пп | Наименование объекта, основных средств, основные технические характеристики | Бадансовая принедлежность | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования (лет) | Восстано-вительная стоимость основных средств | Год проведения последнего капитального ремонта | Обоснование модернизации | Год выпуска ПСД | Технические характеристики до модернизации | Технические характеристики после модернизации | Стоимость работ по модернизации объекта (тыс.руб) | Источник финансирования | Потребность в инвестициях, итого (тыс.руб)
[13 empty] | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Микрорайон № ТИЗ-1 (первая очередь)
1 | Телемеханизация ГРП-16 | Энергоуправление РФЯЦ-ВНИИЭФ ЦГУС Передано в безвозмездное пользование ЭУ сроком на 25 лет. Распоряжение администрации №2214-П от 12.11.2002 | 2002 | 20 | 1024951 | Не производился | Требования СП 42-101-2002, СНиП 2.04.08-87* | 2001 |  | Вывод всех основных параметров работы ГРП на пульт действующей системы телемеханики "Каскад-3м" | 700 | Федеральный бюджет
[12 empty] | Местный бюджет | 700
Средства предприятия
Микрорайон № 21
2 | Телемеханизация ГРП-17 | Энергоуправление РФЯЦ-ВНИИЭФ ЦГУС Передано в безвозмездное пользование ЭУ сроком на 1 год. Распоряжение администрации №4011-П от 30.09.2005 | 2005 | 20 | 2126434 | Не производился | То же + гарантийное писмо УКС администрации г.Саров №14.01-05/1198 от 22.11.04 | 2003 |  | Тоже | 700 | Федеральный бюджет
[12 empty] | Местный бюджет | 700
Средства предприятия
Микрорайон № ТИЗ-1
3 | Телемеханизация ГРПБ-18 | На стадии монтажа | 2006 | 20 |  | Не производился | То же | ПСД в стадии разработки |  |  | 700 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[12 empty] | Средства предприятия |  |  |  |  | 700
Квартал №19
4 | Модернизация оборудования технологической обвязки ГРП-2 (производительность 3 тыс. м.куб/час), в том числе | Энергоуправление РФЯЦ-ВНИИЭФ ЦГУС | 1964 | 20 |  | Не производился | Оборудование технологической обвязки сильно изношено, необходимо привести в соответствие действующим нормтивам | ПСД в стадии разработки |  |  | 30 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[12 empty] | Средства предприятия |  | 30
[11 empty] | 250 | Федеральный бюджет
[12 empty] | Местный бюджет |  |  | 200
[12 empty] | Средства предприятия |  |  | 50
Квартал №9
5 | Модернизация оборудования технологической обвязки ГРП-1 (производительность 3 тыс. м.куб/час), в том числе | Энергоуправление РФЯЦ-ВНИИЭФ ЦГУС | 1965 | 20 | 335524 | Не производился | Тоже | ПСД в стадии разработки |  |  | 30 | Федеральный бюджет
Местный бджет
[12 empty] | Средства предприятия |  | 30
[11 empty] | 400 | Федеральный бюджет
Местный бджет
[12 empty] | Средства предприятия |  |  | 400
Микрорайон № 2а
6 | Модернизация оборудования технологической обвязки ГРП-4 (производительность 3 тыс. м.куб/час), в том числе | Энергоуправление РФЯЦ-ВНИИЭФ ЦГУС | 1970 | 20 | 349309 | Не производился | Тоже | ПСД в стадии разработки |  |  | 30
Федеральный бюджет
Местный бюджет
[12 empty] | Средства предприятия |  | 30
[11 empty] | 400 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[12 empty] | Средства предприятия |  |  |  | 400
Квартал №19а
7 | Модернизация оборудования технологической обвязки ГРП-5 (производительность 3 тыс. м.куб/час), в том числе: | Энергоуправление РФЯЦ-ВНИИЭФ ЦГУС | 1970 | 20 | 370178 | Не производился | Оборудование технологической обвязки сильно изношено, необходимо привести в соответствие действующим нормтивам | ПСД в стадии разработки |  |  | 30
Федеральный бюджет
Местный бюджет
[12 empty] | Средства предприятия |  | 30
[11 empty] | 400 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[12 empty] | Средства предприятия |  |  |  | 400
Квартал №17
8 | Модернизация оборудования технологической обвязки ГРП-6 (производительность 3 тыс. м.куб/час) | Энергоуправление РФЯЦ-ВНИИЭФ ЦГУС | 1971 | 20 | 50065 | Не производился | Тоже | ПСД в стадии согласования |  |  | 30
Федеральный бюджет
Местный бюджет
[12 empty] | Средства предприятия |  | 30
[11 empty] | 400 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[12 empty] | Средства предприятия |  |  |  |  | 400
| Газопровод высокого давления второй категории ГРС-ТЭЦ. |  |  |  | 2327143 | Не производился
9 | Реконструкция колодцев 1-14, 2-9 с заменой запорной арматуры | Энергоуправление РФЯЦ-ВНИИЭФ ЦГУС | 1987 | 40 |  | Не производился | Приведение колодцев в соответствие "Правилам безопасности…" |  |  |  | 1790
[8 empty] | ПСД в стадии согласования |  |  |  | Федеральный бюджет
[12 empty] | Местный бюджет |  |  |  |  | 430
[12 empty] | Средства предприятия | 50 |  |  |  | 1310
| ГРС | Энергоуправление РФЯЦ-ВНИИЭФ ЦГУС | 1987 | 25 | 415391 | Не производился
10 | Модернизация узла одоризации газа |  |  | 25 | В составе оборудования ГРС | Не производился | Требования ОНТП 51-1-85 |  |  |  | 250
|  | Энергоуправление РФЯЦ-ВНИИЭФ ЦГУС | 1987 |  |  |  |  | ПСД в стадии согласования |  |  |  | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[12 empty] | Средства предприятия | 250
11 | Модернизация узла очистки газа с заменой мультициклонных пылеуловителей, на систему двухступенчатой очистки газа | Энергоуправление РФЯЦ-ВНИИЭФ ЦГУС | 1987 | 25 | В составе оборудования ГРС | Не производился | Существующая система не обеспечивает надлежащей очистки газа. |  |  |  | 3230
|  | Энергоуправление РФЯЦ-ВНИИЭФ ЦГУС | 1987 |  |  |  |  | ПСД в стадии разработки |  |  |  | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[12 empty] | Средства предприятия |  | 200 | 1500 | 1530
12 | Модернизация узла редуцирования ГРС с заменой входных пробковых кранов на электроуправляемые шаровые с электроприводом, втом числе: |  | 1987 | 25 | В составе оборудования ГРС | Не производился |  |  |  |  | 2800
|  | Энергоуправление РФЯЦ-ВНИИЭФ ЦГУС | 1987 |  |  |  |  | ПСД в стадии разработки |  |  |  | Федеральный бюджет
[12 empty] | Местный бюджет |  | 470
[12 empty] | Средства предприятия | 200 | 1830 | 300
| Федеральный бюджет | [9 empty] | 12170 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | [10 empty] | Местный бюджет | 1400 | 470 | 200 | 0 | 430
| Средства предприятия | [10 empty] | Средства предприятия | 500 | 2180 | 2250 | 2330 | 2410
| ИТОГО | [10 empty] | ИТОГО | 1900 | 2650 | 2450 | 2330 | 2840
[11 empty] | 2570 | в том числе за счет инвестиционной надбавки |  | 530 | 600 | 680 | 760

## ТБО
Адресная программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
| ОБЪЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ | [14 empty] | Приложение №2
№ пп | Наименование объекта основных средств,основные технические характеристики | Балансовая принадлеж-ность | Год ввода в эксплуата-цию | Срок полез-ного использо-вания (в годах) | Восстанови-тельная стоимость основных средств (тыс.руб.) | Остаточная стоимость основных средств (тыс.руб.) | Год проведения последнего капитального ремонта | Обоснование модернизации | Год выпуска ПСД | Технические характеристики до модернизации | Технические характе-ристики после модернизации | Стоимость работ по модернизации объекта (тыс.руб.) | Потребность в инвестициях, тыс.руб.
[13 empty] | Источник финансирования | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Реконструкция полигона ТБО участок сортировки и переработки отходов | Муниципальная | [5 empty] | Более полная утилизация отходов, использование отходов в качестве вторичного сырья. | ПСД находится в стадии утверждения |  |  | 10700 | Федеральный бюджет |  | 3400 | 139
[13 empty] | Местный бюджет | 100 | 4878 | 139
[13 empty] | Средства предприятия |  | 1022 | 1022
2 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
3 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
4 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
5 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
6 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
7 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
8 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
9 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
10 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
11 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
12 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
13 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
14 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
15 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
16 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
17 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
18 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
19 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
20 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
21 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
22 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
23 | [11 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
| ИТОГО: | [10 empty] | 10700 | Федеральный бюджет | 0 | 3400 | 139 | 0 | 0
[13 empty] | Местный бюджет | 100 | 4878 | 139 | 0 | 0
[13 empty] | Средства предприятия | 0 | 1022 | 1022 | 0 | 0
[14 empty] | 100 | 9300 | 1300 | 0 | 0
[12 empty] | 768.6 | в том числе за счет инвестиционной надбавки |  | 157 | 179.6 | 203.5 | 228.5

## КализацияИочистные
Адресная программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
| СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД (ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ И ЛИВНЕВЫХ) | [14 empty] | Приложение №2
№ пп | Наименование объекта основных средств,основные технические характеристики | Балансовая принадлеж-ность | Год ввода в эксплуата-цию | Срок полез-ного использо-вания (в годах) | Восстанови-тельная стоимость основных средств (тыс.руб.) | Остаточная стоимость основных средств (тыс.руб.) | Год проведения последнего капитального ремонта | Обоснование модернизации | Год выпуска ПСД | Технические характеристики до модернизации | Технические характе-ристики после модернизации | Стоимость работ по модернизации объекта (тыс.руб.) | Потребность в инвестициях, тыс.руб.
[13 empty] | Источник финансирования | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Очистные сооружения ливневой канализации | Муниципальная | [9 empty] | 0 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
Средства предприятия
2 | Реконструкция участка обезвоживания осадка сточных вод (замена основного оборудования). Здание 56. | [6 empty] | Уменьшение объема складируемого осадка. Снижение энергопотребления в 2 раза. | ПСД в стадии разработки |  |  | 19086 | Федеральный бюджет
[13 empty] | Местный бюджет |  | 4592
[13 empty] | Средства предприятия |  | 5494 |  | 9000
3 | Организация коммерческого учета элетроэнергии на стороне 6 кВ очистных сооружений | [6 empty] | Снижение тарифа за потребленную электроэнергию, более полный контроль за расходом эл.энергии | ПСД в стадии разработки |  |  | 200 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия | 200
4 | Автоматизация шести насосных канализационных станций | [6 empty] | Снижение энергопотребления, сокращение трудовых затрат, щадящий режим для оборудования, повышение его срока службы | 2005 |  |  | 31104 | Федеральный бюджет |  | 3360 |  | 3136 | 3700
[13 empty] | Местный бюджет | 3500 | 3360 |  | 2287 | 3341
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  | 1929 | 6491
5 | Реконструкция самотечной канализации на территории монастырского комплекса (пр.Мира) |  | 1962 | [5 empty] | ПСД в стадии разработки | Ду=150 мм а/ц 0,48 км | Ду=150 мм пол. 0,48 км | 1200 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  | 1200
6 | Здание 54 - насосно-воздуходувная станция |  | 1986 | 83 | 159.5 | 137.3 |  | Замена устаревшего энергоемкого оборудования (воздуходувок) | ПСД в стадии разработки | 4 воздухо-дувки, (3 рабочих, 1 резервная, Q=6000 м3/час) | 3 воздухо-дувки, (2 рабочих, 1 резервная, Q=12000 м3/час) | 3000 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  |  | 3000
7 | Здание 53 - (сооружение механической очистки) |  |  | 83 | 366.8 | 903.6 | 1998 (замена оборудования) | 100% износ оборудования | ПСД в стадии разработки | 3 решетки (2 рабочих, 1 резервная) | 3 решетки (2 рабочих, 1 резервная) | 1800 | Федеральный бюджет
[13 empty] | Местный бюджет |  | 219
[13 empty] | Средства предприятия |  | 1581
8 | Здание 55 (минирализатор) |  |  | 83 | 1154 | 1147 | 1997 (замена дренаж-ных эле-ментов) | Физический износ, разрушение конструкции, кальматация аэраторов. | ПСД в стадии разработки | Аэрацион-ные трубы | Аэрацион-ные трубы для мелко-пузырчатой аэрации. | 2000 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  | 2000
9 | Сооружение 52 (контактные резервуары) |  | 1996 | 50 | 1966 | 1610 |  | Физический износ, разрушение конструкции. | ПСД в стадии разработки | Ёмкостное сооружение | Ёмкостное сооружение | 1000 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  | 1000
10 | Сооружение 47 (аэротенки) |  | 1996 | 50 | 2071 | 1707 |  | Разрушение конструкции, кальматация аэраторов | ПСД в стадии согласования | Уменьшение проектных показателей по очистке. | Восстановление проектных показателей. | 2000 | Федеральный бюджет
Местный бюджет
[13 empty] | Средства предприятия |  |  |  |  | 2000
11 | Канализационная насосная станция (КНС-2) |  | 1953 | 50 | 793.4 | 500.4 | 2004 (замена электро-оборудо-вания) | Улучшение гидравлических характеристик работы "насос-сеть" | ПСД в стадии согласования | 4 насоса Н=46 м | 4 насоса Н=32 м | 500 | Федеральный бюджет
[13 empty] | Местный бюджет |  |  |  | 500
Средства предприятия
12 | Напорная канализация d=600 мм, ул.Димитрова | [7 empty] | ПСД в стадии согласования | d=600 мм; 3100 п.м. |  | 65610 | Федеральный бюджет |  | 13650 | 11000
[13 empty] | Местный бюджет |  | 14000 | 17260
[13 empty] | Средства предприятия | 700 | 609 | 8391
13 | Реконструкция ливневой канализации по ул.Силкина д.6 (замена и увеличение диаметра коллектора) | [7 empty] | ПСД в стадии согласования |  |  | 1200 | Федеральный бюджет |  | 600
[13 empty] | Местный бюджет |  | 600
Средства предприятия
14 | Реконструкция ливневой канализации по ул.Ушакова (замена и увефличение диаметра коллектора) | [7 empty] | ПСД в стадии согласования |  |  | 1000 | Федеральный бюджет |  | 500
[13 empty] | Местный бюджет |  | 500
Средства предприятия
15 | Реконструкция ливневой канализации по пр.Музрукова (полная реконструкция дождеприемных решеток, водопропускных труб и выпуска) | [7 empty] | ПСД в стадии согласования |  |  | 2350 | Федеральный бюджет |  |  | 1175
[13 empty] | Местный бюджет |  |  | 1175
Средства предприятия
16 | Реконструкция ливневой канализации по ул.Курчатова д.22/1 | [7 empty] | ПСД в стадии согласования |  |  | 940 | Федеральный бюджет |  |  | 470
[13 empty] | Местный бюджет |  |  | 470
Средства предприятия
17 | Реконструкция ливневой канализации по ул.Балакирева-ул.Гоголя | [7 empty] | ПСД в стадии согласования |  |  | 1680 | Федеральный бюджет |  |  |  | 840
[13 empty] | Местный бюджет |  |  |  | 840
Средства предприятия
18 | Реконструкция ливневой канализации по ул.Котовского | [7 empty] | ПСД в стадии согласования |  |  | 1770 | Федеральный бюджет |  |  |  | 885
[13 empty] | Местный бюджет |  |  |  | 885
Средства предприятия
| ИТОГО: | [10 empty] | 136440 | Федеральный бюджет | 0 | 18110 | 12645 | 4861 | 3700
[13 empty] | Местный бюджет | 3500 | 23271 | 18905 | 4512 | 3341
[13 empty] | Средства предприятия | 900 | 9884 | 10391 | 10929 | 11491
[14 empty] | 4400 | 51265 | 41941 | 20302 | 18532
[12 empty] | 17298.93 | в том числе за счет инвестиционной надбавки |  | 3535.5 | 4042.1 | 4579.73 | 5141.6

## Итоги
Расходы на адресную программу модернизации объектов коммунальной инфраструктуры по источникам финансирования
[11 empty] | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
№ пп | Наименование объекта основных средств,основные технические характеристики | Балансовая принадлеж-ность | Стоимость работ по модернизации объекта (тыс.руб.) | Потребность в инвестициях, тыс.руб. | [6 empty] | 42 | 37 | 31 | 25 | 20
|  |  |  | Источник финансирования | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 33 | 28 | 24 | 20 | 15
1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 25 | 35 | 45 | 55 | 65
1 | СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  | 42000 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Средства предприятия | 1577 | 11000 | 11000 | 10000 | 8423 | 42000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 1577 | 11000 | 11000 | 10000 | 8423 | 42000
2 | СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  | 83400 | Федеральный бюджет | 0 | 9500 | 8250 | 2875 | 1439 | 22064 | 0% | 34.52% | 30.67% | 24.46% | 15.08%
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 11563 | 11937 | 1900 | 844 | 26244 | 0% | 42.01% | 44.38% | 16.16% | 8.843%
|  |  |  | Средства предприятия | 7676 | 6461 | 6713 | 6981 | 7261 | 35092 | 100% | 23.47% | 24.96% | 59.38% | 76.08%
[5 empty] | 7676 | 27524 | 26900 | 11756 | 9544 | 83400
3 | СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  | 174100 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 2598.75 | 0 | 0 | 2598.75 | 0% | 0% | 6.069% | 0% | 0%
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 4039 | 2054 | 0 | 6093 | 0% | 0% | 9.433% | 5.044% | 0%
|  |  |  | Средства предприятия | 15454 | 33840 | 36182.25 | 38667 | 41265 | 165408.25 | 100% | 100% | 84.5% | 94.96% | 100%
[5 empty] | 15454 | 33840 | 42820 | 40721 | 41265 | 174100
4 | СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ |  | 12170 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Местный бюджет | 1400 | 470 | 200 | 0 | 430 | 2500 | 73.68% | 17.74% | 8.163% | 0% | 15.14%
|  |  |  | Средства предприятия | 500 | 2180 | 2250 | 2330 | 2410 | 9670 | 26.32% | 82.26% | 91.84% | 100% | 84.86%
[5 empty] | 1900 | 2650 | 2450 | 2330 | 2840 | 12170
5 | ОБЪЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |  | 10700 | Федеральный бюджет | 0 | 3400 | 139 | 0 | 0 | 3539 | 0% | 36.56% | 10.69% | 0% | 0%
|  |  |  | Местный бюджет | 100 | 4878 | 139 | 0 | 0 | 5117 | 100% | 52.45% | 10.69% | 0% | 0%
|  |  |  | Средства предприятия | 0 | 1022 | 1022 | 0 | 0 | 2044 | 0% | 10.99% | 78.62% | 0% | 0%
[5 empty] | 100 | 9300 | 1300 | 0 | 0 | 10700
6 | СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД (ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ И ЛИВНЕВЫХ) |  | 136440 | Федеральный бюджет | 0 | 18110 | 12645 | 4861 | 3700 | 39316 | 0% | 35.33% | 30.15% | 23.94% | 19.97%
|  |  |  | Местный бюджет | 3500 | 23271 | 18905 | 4512 | 3341 | 53529 | 79.55% | 45.39% | 45.08% | 22.22% | 18.03%
|  |  |  | Средства предприятия | 900 | 9884 | 10391 | 10929 | 11491 | 43595 | 20.45% | 19.28% | 24.78% | 53.83% | 62.01%
[5 empty] | 4400 | 51265 | 41941 | 20302 | 18532 | 136440
| ИТОГО: |  | 458810 | Федеральный бюджет | 0 | 31010 | 23632.75 | 7736 | 5139 | 67517.75
|  |  |  | Местный бюджет | 5000 | 40182 | 35220 | 8466 | 4615 | 93483
|  |  |  | Средства предприятия | 26107 | 64387 | 67558.25 | 68907 | 70850 | 297809.25
[5 empty] | 31107 | 135579 | 126411 | 85109 | 80604 | 458810
|  |  |  | Инвест.надбавка | 149633.03 | 33324.5 | 36517.8 | 38911.83 | 40878.9